## danh mục hàng hóa
SỞ Y TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN DA LIỄU
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT
( Đính kèm Công văn số 567/BVDL-VTTBYT ngày 25 tháng 3 năm 2024)
Stt | Stt phần | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng
Phần 1 |  | Hóa chất cho máy miễn dịch dị ứng ( yêu cầu tham gia trọn phần)
1 | 1 | Kit xét nghiệm bán định lượng 53 dị ứng nguyên | Kit xét nghiệm bán định lượng 53 dị ứng nguyên (lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, sữa bò, thành phần sữa, bột mì, các loại bột, gạo, đậu nành, bắp, gluten, đậu phộng, hạt dẻ, hạnh nhân, cá tuyết, tôm, cá ngừ, cá hồi, chocolate, sữa dê, cà chua, chanh, cam, dâu, táo, thơm, thịt heo, bò, gà, nấm men bia, men bánh mì, latex, mạt nhà, lông chó, mèo, lông gà, các loại nấm mốc) | Test | 7000
2 | 2 | Kit xét nghiệm immunoblot ANA bằng 18 thông số | Kit xét nghiệm immunoblot ANA bằng 18 thông số | Test | 624
Phần 2 |  | Hóa chất kiểm chuẩn ( yêu cầu tham gia trọn phần)
3 | 1 | Hóa chất Nội kiểm Sinh hóa mức 2 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. | mL | 100
4 | 2 | Hóa chất Nội kiểm Sinh hóa mức 3 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. | mL | 100
5 | 3 | Chương trình Ngoại kiểm Đông Máu | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. . Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | mL | 12
6 | 4 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Huyết Học | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | mL | 24
7 | 5 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. | mL | 576
8 | 6 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. | mL | 576
9 | 7 | Chương trình Ngoại kiểm Sinh Hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | mL | 60
Phần 3 |  | Hóa chất cho máy xét nghiệm Sinh hóa ( yêu cầu tham gia trọn phần)
10 | 1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | mL | 348
11 | 2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | mL | 3600
12 | 3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | mL | 2400
13 | 4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | mL | 540
14 | 5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | mL | 4080
15 | 6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | mL | 640
16 | 7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | mL | 5760
17 | 8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | mL | 1920
18 | 9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | mL | 3283.2
19 | 10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | mL | 547.2
20 | 11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | mL | 1280
21 | 12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | mL | 1152
22 | 13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | mL | 2500
23 | 14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | mL | 4240
24 | 15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | mL | 960
25 | 16 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL | mL | 150
26 | 17 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | mL | 8
27 | 18 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | mL | 12
28 | 19 | Chất chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Chất chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | mL | 4
29 | 20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c | mL | 338
30 | 21 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. | mL | 2000
31 | 22 | Dung dịch rửa hệ thống Sinh Hóa | dung dịch rửa máy , Chất vệ sinh cô đặc | mL | 50000
32 | 23 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu | mL | 2304
33 | 24 | Dung dịch vệ sinh hệ thống Sinh Hóa | Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Chất vệ sinh cô đặc | mL | 2700
Phần 4 |  | Hóa chất cho máy miễn dịch ( yêu cầu tham gia trọn phần)
34 | 1 | Mẫu chứng cho xét nghiệm Anti-HBe | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B (Anti-HBe) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 48
35 | 2 | Mẫu chứng cho xét nghiệm HBsAg Qualitative II | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 48
36 | 3 | Mẫu chứng cho xét nghiệm Anti-HBs | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (antiHBs) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 72
37 | 4 | Mẫu chứng cho xét nghiệm Anti-HCV | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 48
38 | 5 | dung dịch kiểm tra hệ thống | dung dịch kiểm tra hệ thống | ml | 23400
39 | 6 | Mẫu chứng cho xét nghiệm B-R-A-H-M-S PCT | Màng có các khe được sử dụng để ngăn chặn sự bay hơi và nhiễm bẩn của thuốc thử, đồng thời đảm bảo tính nguyên vẹn của thuốc thử. | mL | 54
40 | 7 | Nắp đậy lọ hóa chất (kim hút hóa chất đâm xuyên được) | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. | Cái | 400
41 | 8 | Tube chứa mẫu | Cốc đựng mẫu được dùng như phụ kiện trong xét nghiệm chẩn đoán in-vitro, trên hệ thống máy xét nghiệm. | Tube | 4000
42 | 9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) | Chất hiệu chuẩn HSV-1 IgG Calibrator được dùng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính xác định các kháng thể IgG đặc hiệu kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 8
43 | 10 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) | Vật liệu kiểm soát HSV-1 IgG Controls được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch khi thực hiện định tính xác định kháng thể IgG đặc hiệu kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 32
44 | 11 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) | HSV-1 IgG là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang sử dụng để định tính xác định các kháng thể IgG đặc hiệu kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1) | Test | 1000
45 | 12 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) | Chất hiệu chuẩn HSV-2 IgG được dùng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính các kháng thể IgG đặc hiệu kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) trong huyết thanh và huyết tương người | ml | 8
46 | 13 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) | Vật liệu kiểm soát HSV-2 IgG Controls được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch khi thực hiện định tính xác định kháng thể IgG đặc hiệu kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. | mL | 32
47 | 14 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) | HSV-2 IgG là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang sử dụng để định tính xác định các kháng thể IgG đặc hiệu virus herpes simplex loại 2 (HSV-2) | Test | 1000
Phần 5 |  | Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm lao ( yêu cầu tham gia trọn phần)
48 | 1 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện lao và lao không điển hình | - Bộ kit real-time PCR phát hiện Lao và Lao không điển hình: MTB, Mycobacteria - Loại mẫu bệnh phẩm: Đờm, môi trường nuôi cấy, Dịch rửa phế quản, Mô tươi | Test | 1000
49 | 2 | Nắp ống PCR 0.1mL | Nắp cho dải 8 ống PCR 0.1mL | Chiếc | 2400
50 | 3 | Ống PCR 0.1mL | Dải 8 ống 0.1mL cho phản ứng PCR - Không có nắp | Chiếc | 2400
Phần 6 |  | Hóa chất sử dụng cho máy vi sinh ( yêu cầu tham gia trọn phần)
51 | 1 | Bộ kit định danh Enterobacteriaceae | Bộ kit định danh Enterobacteriaceae | Test | 240
52 | 2 | Bộ kit định danh vi khuẩn không lên men | Bộ kit định danh vi khuẩn không lên men và họ Vibrionaceae, Aeromonadaceae và Pleiomonas, shigelloides | Test | 120
53 | 3 | Bộ kit định danh Staphylococcus | Bộ kit định danh Staphylococcus | Test | 480
54 | 4 | Dầu khoáng vi sinh | dầu parafin lỏng | mL | 270
55 | 5 | Ống tube | tube 16mm | Ống | 1200
56 | 6 | Kit kháng sinh đồ MIC Vancomycin | Kit xét nghiệm kháng sinh đồ MIC Vancomycin | Test | 432
Phần 7 |  | Hóa chất cho máy rửa dụng cụ KEN IQ6 ( yêu cầu tham gia trọn phần)
57 | 1 | Hóa chất tẩy rửa chứa Enzym | chứa ≥ 3 enzym | Can/5lit | 50
58 | 2 | dung dịch làm trơn bóng và khô dụng cụ | phù hợp với máy rửa | Can/5lit | 50
Phần 8 |  | Linh kiện cho máy cho máy điều trị da Norlyds ( yêu cầu tham gia trọn phần)
59 | 1 | Tay điều trị PR 555 | Bước sóng từ 555 – 950 nm Đầu ra (Tối đa) 24 J/cm2 Điều trị tổn thương mạch máu, Sắc tố, Trẻ hóa da | Cái | 3
60 | 2 | Tay điều trị PR 530 | Bước sóng từ 530 – 750 nm Đầu ra (Tối đa) 19 J/cm2 Điều trị tổn thương mạch máu, Sắc tố, Trẻ hóa da | Cái | 3
61 | 3 | USB chứa phần mềm dùng cho thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL | Chứa đựng thông tin hệ thống -> khởi động hệ thống máy | Cái | 3
Phần 9 |  | Vật tư tiêu hao, hóa chất khác ( có thể tham gia 1 mặt hàng hoặc toàn bộ)
62 | 1 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel | chứa 70% Ethanol, đạt tiêu chuẩn Iso | Chai/500ml | 150
63 | 2 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel | chứa 70% Ethanol, đạt tiêu chuẩn Iso | Can/5Lit | 45
64 | 3 | Chất làm đầy da tái tạo thể tích khu vực mắt, má, xung quanh gò má. | - Thành phần: Acid Hyaluronic 2.0% ( Tương đương 20mg/ml hoặc 32mg/ml ) liên kết chéo, Phosphate buffer, nước cất. - Dạng gel tinh khiết, trong suốt, đặc tính nhờn và đàn hồi cao. - Được dùng để điều trị các khiếm khuyết ở các khu vực sau của khuôn mặt: Làm đầy, tái tạo thể tích khu vực mắt, má, xung quanh gò má. - Xoá nếp nhăn vùng trán, thái dương, các vết sẹo, vết rỗ trên khuôn mặt. - Vô khuẩn. | Ống | 500
65 | 4 | Chất làm đầy da phục hồi cân bằng nước cho da, cải thiện cấu trúc da | - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 1,2% ( Tương đương 12mg/ml ). Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (tương đương 0,3% lidocain). - Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. - Chất làm đầy da được dùng để phục hồi cân bằng nước cho da, cải thiện cấu trúc da và độ đàn hồi của da. - Sản phẩm được tiêm vào lớp trung bì của da - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định. - Vô khuẩn. | Ống | 100
66 | 5 | Chất làm đầy da vùng mặt để làm tăng thể tích của mô mặt. | -Chất làm đầy da vùng mặt để làm tăng thể tích của mô mặt, làm đầy các nếp nhăn mức độ nặng hoặc để định hình lại hình dạng của môi, má hoặc rãnh lệ - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định không có nguồn gốc động vật - Đóng gói trong ống tiêm bằng thủy tinh. - Vô khuẩn | Ống | 30
67 | 6 | Chất làm đầy da Cải thiện cấu trúc và độ đàn hồi của da,cải thiện các nếp nhăn trên mặt từ trung bình đến nặng | -Thành phần: Acid Hyaluronic 2,2%/2ml hoặc3.2%/2ml ( Tương đương 22mg/ml hoặc 32mg/ml ) . Ngoài ra cũng bao gồm axit succinic, natri succinat, natri clorid và nước cất pha tiêm -Mô cấy được sử dụng để hồi phục cân bằng độ ẩm -Cải thiện cấu trúc và độ đàn hồi của da, theo đó là để cải thiện các nếp nhăn trên mặt từ trung bình đến nặng. -Tiêm vào giữa các lớp da, ưu tiên vào các bộ phận sâu của da. -Vô Khuẩn | Ống | 2000
68 | 7 | Chất làm đầy da Điều trị các vết thâm, sẹo nông và trung bình ở vùng mặt hoặc vết rạn da. | - Thành phần: Acid Hyaluronic từ 1,6% ( Tương đương 16mg/ml ), Sodium Chloride, Phosphate buffer, nước cất - Khu vực điều trị: giữ ẩm, phục hồi môi trường sinh lý tối ưu nhằm đẩy mạnh quá trình phục hồi, tái tạo da. - Điều trị các vết thâm, sẹo nông và trung bình ở vùng mặt và các khu vực khác của cơ thể. - Đặc biệt chỉ định với trường hợp vết sẹo nông do tổn thương da gây ra (như thuỷ đậu, vết rỗ, trứng cá,...) hoặc vết rạn da. - Vô khuẩn. | Ống | 3900
69 | 8 | Chất làm đầy các chỗ lõm trung bình hoặc sâu | Chất làm đầy da dùng tiêm vào phần giữa bì, được dùng để làm đầy các chỗ lõm da trung bình hoặc sâu cũng như làm viền môi rõ nét - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo, dạng gel 22mg/ml hoặc 24mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH 7,2/ml. - Đặc tính: là một dung dịch acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, vô khuẩn, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật. - Tiệt khuẩn | Ống | 30
70 | 9 | Chất làm đầy vùng mặt phục hồi thể tích khuôn mặt | Chất làm đầy dành cho vùng mặt, tiêm vào lớp dưới hạ bì sát xương, dùng để phục hồi thể tích khuôn mặt. - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 20mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH 7,2/ml. - Đặc tính: là một chất gel acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, vô khuẩn, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật. - Tiệt khuẩn | Ống | 100
71 | 10 | Chất làm đầy tái tạo vùng môi | Chất làm đầy được dùng tiêm vào lớp sâu của chân bì hoặc tiêm vào niêm mạc môi; dùng để điều trị bất kỳ chỗ lõm da sâu do các tình trạng như lão hóa sớm - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 20mg/ml hoặc 17.5 mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH 7,2/ml. - Đặc tính: là một chất gel acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, vô khuẩn, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật - Tiệt khuẩn | Ống | 100
72 | 11 | Chất làm đầy chỗ lõm da nông | Chất làm đầy được dùng tiêm trong chân bì, được sử dụng để điều trị bằng cách làm đầy các chỗ lõm da nông như các nếp nhăn mảnh và cải thiện thêm các thuộc tính chất lượng của da như giữ ẩm và độ đàn hồi. - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 12 mg/mlhoặc 16 mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH 7,2/ml. - Đặc tính: là một chất gel acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, vô khuẩn, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật. - Tiệt khuẩn | Ống | 30
73 | 12 | Kim đầu tù dùng trong y tế thẩm mỹ | 23G có đường kính ngoài 0.65mm x dài 50mm 25G có đường kính ngoài 0.50mm x dài 50mm 27G có đường kính ngoài 0.40mm x dài 50mm 27G có đường kính ngoài 0.40mm x dài 40mm Được tiệt trùng | Cái | 1000
74 | 13 | Test nhanh xét nghiệm HIV | Độ nhạy ≥99%, độ dặc hiệu ≥99%%, Cho kết quả nhanh trong vòng 5-15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. | Test | 9000
75 | 14 | Găng kiểm tra dùng trong y tế các size | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, được phủ bột chống dính. Găng chỉ sử dụng 01 lần, dùng được cho cả tay trái và tay phải. | Đôi | 200000
76 | 15 | que gòn xét nghiệm | Thân nhựa dài 15cm 1 đầu cuốn gòn fi 1,5cm, tiệt trùng | Que | 100000
77 | 16 | Viên ngâm khử khuẩn bề mặt nhiễm khuẩn, tường, sàn | Hoạt chất ≥50% sodium Dichloroisocyanurate 2,5g Khử khuẩn tường, sàn, giường bệnh… | Viên | 30000
78 | 17 | Gạc tiệt trùng | Kt 10x10x6 lớp, tiệt trùng | Miếng | 400000
79 | 18 | Gạc không tiệt trùng | Kt 10x10x6 lớp | Miếng | 400000
80 | 19 | chỉ cho rãnh nước mắt | Polydioxanone, kim đầu tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 70mm- 100mm, độ dài chỉ từ 100mm-160mm | Sợi | 100
81 | 20 | chỉ làm trẻ hóa da | Polydioxanone, kim nhọn, kích cỡ kim từ 21G - 29G, độ dài kim từ 25mm- 38mm, độ dài chỉ từ 35mm-50mm | Sợi | 300
82 | 21 | chỉ làm đầy rãnh cau mày | Polydioxanone, kim tù, kích cỡ kim từ 19G - 29G, độ dài kim từ 25mm, độ dài chỉ từ 25mm-35mm | Sợi | 180
83 | 22 | chỉ làm đầy rãnh mũi má | Polydioxanone, kim bán tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 35mm- 90mm, độ dài chỉ từ 90mm-160mm | Sợi | 180
84 | 23 | chỉ làm đầy rãnh má môi | Polydioxanone, kim bán tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 35mm- 90mm, độ dài chỉ từ 50mm-90mm | Sợi | 180
85 | 24 | chỉ căng da mặt sợi đôi | Polydioxanone, kim bán tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 35mm- 60mm, độ dài chỉ từ 50mm-90mm | Sợi | 240
86 | 25 | chỉ căng da mặt sợi đơn | Polydioxanone, kim bán tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 60mm- 90mm, độ dài chỉ từ 160mm-210mm | Sợi | 240
87 | 26 | chỉ căng nọng hàm | Polydioxanone, kim bán tù, kích cỡ kim từ 19G - 21G, độ dài kim từ 60mm- 90mm, độ dài chỉ từ 160mm-180mm | Sợi | 20
88 | 27 | Ống nội khí quản lò xo số 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Ống nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn áp lực thấp các cỡ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 | Cái | 140
89 | 28 | Ống nẫng nối dây thở | Ống nối dây máy thở gợn sóng không co giãn (catheter mount) | Cái | 100
90 | 29 | Hệ thống dây thở (chữ Y) | Dây gây mê gợn sóng (corrugated) người lớn, trẻ em | Cái | 100
91 | 30 | Bộ Catheter huyết áp động mạch xâm lấn | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Artline có dây nối phụ người lớn | Bộ | 1
92 | 31 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng CentraLine 7F dài 15cm hoặc 20cm, kim Y dẫn đường | Bộ | 1
93 | 32 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện các cỡ | Cái | 100
94 | 33 | Khóa 3 chạc (có dây) | Khóa 3 ngã có dây dài 10cm, 25cm | Cái | 100
95 | 34 | Cây thông nòng | Cây thông nòng đặt nội khí quản các số 6,10,14Fr | Cái | 5
96 | 35 | Bộ lọc khí | Lọc khuẩn có cổng lấy mẫu CO2 | Cái | 100
97 | 36 | Kim luồn 16G, 18G | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng tiêm Nufix các số | Cái | 200
98 | 37 | Dây gây mê | Dây gây mê cơ bản kiểu Jackson Rees người lớn, trẻ em | Cái | 2
99 | 38 | Mask thanh quản 3.0, 4.0 | Mask thanh quản 2 nòng 100% silicone dùng nhiều lần | Cái | 20
100 | 39 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê đầu bệnh nhân - hình tròn) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Bảo vệ đầu, mặt, cổ và tai trong suốt quá trình phẫu thuật, tạo sự thoải mái cho đầu bệnh nhân. - Kích thước: ≥20 X 7.5 X 4.5 (cm) | Cái | 1
101 | 40 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê dạng vòm) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Giúp định vị tư thế nằm nghiêng/bên hông; bảo vệ và giảm áp lục tì đè - Kích thước: ≥ 35 X 15 X 7.5 (cm) | Cái | 1
102 | 41 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê gót chân) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Dụng cụ hỗ trợ gót chân tạo tư thế thoải mái trong quá trình phẫu thuật - Kích thước:≥20 X 11 X 7 (cm) | Cái | 2
103 | 42 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê đầu bệnh nhân nằm nghiêng/nằm sấp) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Thiết kế để hỗ trợ đầu bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật. Tạo sự thoải mái, ổn định và bảo vệ đầu bệnh nhân khi nằm sấp. - Kích thước: ≥28 X 23 X 14.5 (cm) | Cái | 1
104 | 43 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê tay) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Tạo sự thoải mái cho cánh tay trong quá trình phẫu thuật. - Kích thước: ≥ 50 X 12.5 X 6 (cm) | Cái | 3
105 | 44 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê ngực - hông cho người lớn) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Thiết kế để giảm áp lực tì đè cho người bệnh - Kích thước: ≥30 X 15 X 7.5 (cm) | Cái | 2
106 | 45 | Dụng cụ định vị tư thế bệnh nhân (gối kê dạng vòm) | - Vật liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng - Giúp định vị tư thế nằm nghiêng/bên hông; bảo vệ và giảm áp lục tì đè - Kích thước: ≥ 35 X 15 X 7.5 (cm) | Cái | 1
107 | 46 | Dụng cụ chuyển bệnh (tấm trượt chuyển bệnh nhân) | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: - Cấu tạo tấm trượt chuyển bệnh: • Trục: làm bằng vật liệu xốp định hình polyethylene foam bao quanh là lớp teflon • Lớp vỏ: polyester • Kích thước: 178cm x 50cm (chưa gập) / 89cm x 50cm (gập gọn) • Vật liệu chống bám khuẩn bề mặt, chống nấm mốc, chống cháy • Tải trọng an toàn tối đa: ≥ 180kg • Độ ma sát (100kg) ≤ 15% - Sử dụng được trong môi trường X-quang | Cái | 3
108 | 47 | Kim gây tê tủy sống 25mm, 26mm, 27mm | Kim chọc tủy sống có cánh cầm khi chọc và bơm thuốc các cỡ 225mm, 26mm, 27mm | Cái | 60
109 | 48 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 4/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi làm từ Polyamide số 4/0 ,dài từ 75cm, kim tam giác , đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | Tép | 1200
110 | 49 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 5/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi làm từ Polyamide số 5/0, dài từ 75cm, kim tam giác , đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | Tép | 1200
111 | 50 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 7/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi làm từ Polyamide số 7/0, dài từ 75cm, kim tam giác,đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | Tép | 120
112 | 51 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 6/0,2 kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 6/0, chỉ dài 60 -75cm, 2 kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 144
113 | 52 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 7/0, 2 kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 7/0, chỉ dài 60 -75cm, 2 kim tròn đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 180
114 | 53 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 3/0 kim tam giác | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, chỉ dài 45-75cm, 3/0 kim tam giác đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 480
115 | 54 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 4/0 kim tam giác | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, chỉ dài 70-75cm, 4/0 kim tam giác đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 720
116 | 55 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 5/0 kim tam giác | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, chỉ dài 40-60cm, 5/0 kim tam giác, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 960
117 | 56 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 6/0 kim tam giác | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, chỉ dài 40-60cm, 6/0 kim tam giác, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Tép | 480
118 | 57 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 5/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 5/0, chỉ dài 45 -70cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 360
119 | 58 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 6/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 6/0, chỉ dài 45 -70cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 360
120 | 59 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0, chỉ dài 45 -70 cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 72
121 | 60 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, chỉ dài 45 -70 cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 108
122 | 61 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, chỉ dài 45 -70 cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 360
123 | 62 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0, kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0, chỉ dài 45 -70 cm, kim tròn, đạt tiêu chuẩn CE, Iso 13485 | Sợi | 360
Tổng: 123 mặt hàng - 9 phần.

## biểu mẫu cty chào giá
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
Stt | Stt phần | Tên hàng hóa theo danh mục | Tên thương mại | Năm sx | Hãng sx/ Nước sx | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Qui cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (bao gồm VAT) | Thành tiền (bao gồm VAT) | Mã HS
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.
Gửi kèm File Excel vào mail : Vttbytbvdl@gmail.com
Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)