## Sheet1
SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN DA LIỄU |  |  | DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm thông báo mời chào giá ngày 04 tháng 11 năm 2022)
Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Phân nhóm theo TT14/2020 | Mã số kê khai theo NĐ 98/2021 | Hãng Sx/ nước SX
Bộ dụng cụ phẩu thuật
1 | Kéo phẫu tích | Cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm | Cái | 10
2 | Kẹp mang kim | Webster Durogrip TC, thẳng, ngàm trơn, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 125mm | Cái | 10
3 | Nhíp mô | Mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | Cái | 10
4 | Ống hút dịch | Cách điện, dài 180mm, đường kính 4mm, dùng cho ống hút đường kính 6-9mm | Cái | 2
5 | Pen sát khuẩn | gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, ngàm răng cưa, dài 245mm | Cái | 4
6 | Kelly | cầm máu Crile, mảnh, cong, dài 140mm | Cái | 8
7 | Nhíp mấu nhỏ | mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | Cái | 16
8 | Nhíp Adson | Nhíp phẫu tích Micro-Adson, mảnh, dài 120mm | Cái | 8
9 | Móc đôi nhỏ | Guthrie, 2 răng, nhọn, dài 130mm, kích thước ngàm 1,7 x 3mm | Cái | 4
10 | Kéo mỏm quạ | Graefe, mảnh, gập góc phẳng, mũi tù/tù, dài 100mm | Cái | 4
11 | Kéo đầu tù nhỏ | Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 145mm | Cái | 10
12 | Kéo đầu nhọn nhỏ | mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán lớn, dài 115mm | Cái | 6
Tổng cộng: 12 mặt hàng